## Munka1
#VALUE! |  | Corden International /Magyarország/ Kft.
Központi Labor Preanalitikai táblázat
Kiadás dátuma: 2025. 04. 23.
Vizsgálat |  | Mintatípus | Vállalási idő (munkanap) | Szoba hőmérsékleten tárolás (20-25°C) | Hűtőben tárolás (2-8°C) | Fagyasztva tárolás (−20°C) | Fagyasztás/kiolvasztás | Kizáró tényezők és egyéb mintaelőkészítési lépések
Teljes vérkép |  | EDTA | 1 | 6 óra
Süllyedés |  | 3,3 %-os Na-citrát | 1 | 3-4 óra | 24 óra |  |  | A vérvételt követően a csöveket 5-ször finoman teljesen megfordítva biztosítsuk, hogy a légbuborék a cső egyik végéből teljesen eljusson a másik végébe, ezáltal biztosíthatjuk a frissen levett vér és a Na-citrát megfelelő elkeveredését.
Retikulocita |  | EDTA | 1 |  | 72 óra
Nátrium |  | Szérum/Li-heparin plazma | 1 | 2-25°C-on 2 nap |  |  |  | Hemolizált és erősen lipémiás minták kerülendők. Az erős lipémia pszeudohiponatrémiát okoz.
Kálium |  | Szérum/Li-heparin plazma | 1 | 2-25°C-on 6 nap |  |  |  | Hemolizált és erősen lipémiás minták kerülendők. A kálium kidiffundál a vvt-ekből a szérumba/plazmába és hamisan magas eredményt ad.
Klorid |  | Szérum/Li-heparin plazma | 1 | 2-25°C-on 7 nap |  |  |  | Hemolizált és erősen lipémiás minták kerülendők.
Kálcium |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma. A szérumot és a plazmát haladéktalanul el kell különíteni a vvt-ek általi Ca-felvétel megelőzésének érdekében. | 1 | 7 nap | 4-8 °C-on 3 hét
Magnézium |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 20°C-on 7 nap
Foszfor |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 1 nap | 4-8°C-on 4 nap |  |  | Hemolízismentes szérumminták ajánlottak, minimalizálása érdekében a szérumot a lehető legrövidebb időn belül le kell választani az alvadékról.
Vas |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 7 nap | 4-8°C-on 3 hét
Transzferrin |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 4 hónap | 4-8°C-on 8 hónap
Ferritin |  | Szérum/K2/K3-EDTA/Li-heparinos plazma | 1 | 4-25°C-on 7 nap |  | −20°C 1 év |  | Erősen lipémiás minták kerülendők.
GOT (glutamát-oxálacetát-transzamináz, aszpartát-aminotranszferáz, AST) |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 4 nap | 4-8°C-on 7 nap
GPT (glutamát-piruvát-transzamináz, alanin-aminotranszferáz, ALT) |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 3 nap | 4-8°C-on 7 nap
GGT (gamma-glutamil-transzferáz) |  | Szérum/K2/K3-EDTA/Li/Na-heparinos plazma | 1 | 4-25°C-on 7 nap
Alkalikus-foszfatáz (ALP) |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 4-25°C-on 7 nap |  |  |  | Erősen hemolizált minták kerülendők.
Lipáz |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 7 nap | 4-8 °C-on 3 hét |  |  | A lipémiás és besárgult minták kerülendők.
Amiláz (alfa-amiláz) |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 4-25°C-on 7nap
Kreatinin-kináz |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma (fénytől védve) | 1 | 4 óra | 4°C-on 8-12 óra |  |  | Hemolizált minták kerülendők.
CK-MB |  | Szérum, heparinos plazma (fénytől védve) | 1 | 7 nap | 2 nap | 1 év |  | Lipémiás, hemolizált vagy erősen icterusos minták alkalmazása kerülendő.
Pszeudo-kolinészteráz (kolinészteráz) |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma | 5 | 4-25°C-on 1 év
Homocisztein |  | Szérum/K-EDTA/Li-heparinos plazma | 2 | Mintavétel után feldolgozásig, centrifugációs szeparálásig (max. 6 óráig), jégen tartható. | 14 nap | 1 év | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
LDH |  | Szérum, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 7 nap | 4-8°C-on 4 nap |  |  | Nem szabad hemolizált mintát használni, mert a vvt-ek 150x nagyobb LDH-aktivitást tartalmaznak, mint a szérum, ill. a plazma. Plazma alkalmazása esetén gondosan kerülni kell a vérlemezkékkel történő szennyeződést, mert ezek nagy koncenbtrációban tartalmaznak LDH-t.
Transzferrin szaturáció |  | Számolt érték | 2
Cisztatin C |  | Szérum/plazma | 1 | 8-25°C-on 14 nap | 21 nap | −70°C alatt 5 év
C3 |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 5 | 4 nap | 4-8°C-on 8 nap |  |  | Erősen lipémiás minták kerülendők.
C4 |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 5 | 2 nap | 4-8°C-on 8 nap |  |  | Erősen lipémiás minták kerülendők.
ASO |  | Szérum | 1 | 2 nap | 4-8°C-on 8 nap
hs-CRP (C-reaktív protein) |  | Szérum/EDTA/Li-heparinos plazma | 1 | 15-25°C-on 11 nap | 2 hónap
Reuma-faktor (reumatoid faktor, RF) |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos, citrátos plazma | 1 | 1 nap | 4-8°C-on 8 nap | 3 hónap | Ismételt fagyasztás és felolvasztás kerülendő.
Vizelet üledék |  | Vizelet | 1 | 2 óra | 1 nap |  |  | Mérés előtt elegyítendő.
Általános vizelet |  | Vizelet | 1 | 2 óra |  |  |  | Mérés előtt elegyítendő.
Glükóz |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos/Na-fluorid plazma, cerebrospinális folyadék | 1 | 20-25°C-on 2 nap, cerebrospinális folyadék legfeljebb 5 óráig stabil | 4-8°C-on 7 nap |  |  | Icterusos és erősen lipémiás minták kerülendők.
Fruktózamin |  | Szérum, K2-EDTA, Na/Li-heparinos plazma | 1 |  | 14 nap | 2 hónap
Koleszterin |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 4-25°C-on 7 nap |  |  |  | Icterusos minták kerülendők.
Triglicerid |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 2 nap | 4-8°C-on 7 nap |  |  | Erősen besárgult minták kerülendők.
HDL-koleszterin |  | Szérum/Li/Na-heparinos plazma | 1 | 2 nap | 4-8°C-on 7 nap
LDL-koleszterin |  | Számolt érték | 1
Total Protein (összfehérje) |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 6 nap | 4-8°C-on 4 hét
Albumin |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 15-25°C-on 7 nap | 4°C-on 30 nap
Karbamid (urea) |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li-heparin plazma | 1 | 4-25°C 7 nap |  |  |  | Az erősen besárgult minták kerülendők.
Kreatinin |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 4-25°C-on 7 nap |  |  |  | Erősen lipémiás minták kerülendők.
Húgysav |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 3 nap | 4-8°C-on 7 nap |  |  | EDTA plazma alkalmazása esetén a kinyerés 5-10%-kal alacsonyabb lesz, mint a szérummal vagy heparinizált plazmával.
Totál-bilirubin (összbilirubin) |  | Szérum, K2/K3-EDTA, Li/Na-heparinos plazma | 1 | 1 nap | 4-8°C-on 7 nap |  |  | A mintákat fénytől védeni kell. A hemolizált minták kerülendők.
Direkt-bilirubin |  | Szérum/Li/Na-heparinos plazma | 1 | 15-25°C-on 3nap (fénytől védve)
Troponin I |  | Szérum/Li-heparin/ K2-/K3-EDTA plazma | 2 | 8 óra | 24 óra | több mint 72 óra | Egyszer fagyasztható. | Hővel inaktivált, gyűjtött, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Kalcitonin |  | Szérum/heparinos plazma | 2 | azonnal le kell fagyasztani* |  | 15 nap (−70°C-on hosszabb ideig) |  | Lipémiás minták tisztítására ultracentrifuga használata javasolt. A hemolizált minták arra utalhatnak, hogy a laboratóriumba való megérkezés előtt a mintát nem kezelték megfelelően, ezért az eredményeket fenntartással kell értelmezni.
HbA1c (hemoglobin A1c) |  | Teljes vér (EDTA) | 2 |  | 1 hét
Adrenocorticotrop hormon (ACTH) |  | EDTA-s plazma | 2 | azonnal le kell fagyasztani* |  | 30 nap (felovasztás jégförfőben 4°C alatt tartva) |  | A teszt előtt a mintákat jégfürdőben fel kell olvasztani, és mindig 4 oC alatt kell tartani.
Aktivált parciális thromboplasztin idő (APTI) |  | Na-citrát plazma | 1 | 4 óra | nem tárolható | nem tárolható |  | Hemolizált (hemoglobin > 6,8 g/L), lipémiás (triglicerid > 10 mmol/L) és icterusos (bilirubin > 240 µmol/L) minta nem használható. Forgatásos elegyítés után centrifugálás.
Fibrinogén |  | Na-citrát plazma | 1 | 4 óra | nem tárolható | nem tárolható |  | Hemolizált (hemoglobin > 6,8 g/L), lipémiás (triglicerid > 10 mmol/L) és icterusos (bilirubin > 340 µmol/L) minta nem használható. 2,0 IU/mL határértéknél magasabb heparin szint befolyásolhatja az eredményt. Forgatásos elegyítés után centrifugálás.
Protrombin idő: INR (International Normalized Ratio); protrombin % (a normál protrombin aktivitás százalékban kifejezett arányos része, a kalibrációs görbéből számolható) |  | Na-citrát plazma | 1 | 4 óra | nem tárolható | nem tárolható |  | 0,75 IU/mL-nél magasabb heparin szint befolyásolhatja az eredményt. Hemolizált (hemoglobin > 6,8 g/L), lipémiás (triglicerid > 9 mmol/L) és icterusos (bilirubin > 270 µmol/L) minta nem használható. Forgatásos elegyítés után centrifugálás
TI (trombin idő) |  | Na-citrát plazma | 1 | 4 óra | nem tárolható | nem tárolható |  | Hemolizált (hemoglobin > 3,4 g/L), lipémiás (triglicerid > 4 mmol/L) és icterusos (bilirubin > 240 µmol/L) minta nem használható. Forgatásos elegyítés után centrifugálás.
D-dimer |  | Na-citrát plazma | 1 | 24 óra | 24 óra | -24-(-74) oC-on 24 hónap |  | 50 IU/mL-nél magasabb rheumatoid faktor szint befolyásolhatja az eredményt. Forgatásos elegyítés után centrifugálás.
hCG Nagyérzékenységű Terhességi Gyors Tesztcsík |  | Vizelet/szérum/plazma | 1 |  | 48 óra | hosszabb ideig |  | A legtöbb hormont a reggeli első vizelet tartalmazza. Ha a vizeletminta látható csapadékot tartalmaz, cnetrifugálás, szűrés vagy ülepítés szükséges. Szérum és plazmaminta esetén lehetőleg tiszta, nem hemolizált minta használatos. Fals negatív eredményt adhat, ha a hCG szint a teszt érzékenységénél alacsonyabb (a teszt 10 mIU/mL vagy nagyobb koncentrációban lévő hCG kimutatására alkalmas). Fals pozitív eredményt adhat számos betegségben, mint a méhen kívüli terhesség, a trophoblast megbetegedések, és néhány nem trophoblast daganatos betegség, pl. hererák, prosztatarák, mellrák és tüdőrák. A teszt a terhesség valószínűségének diagnosztizálására alkalmas. A terhességet csak orvos állapíthatja meg.
Kortizol |  | Szérum/Li-/Na-heparin/K-EDTA plazma | 2 |  | ≤14 nap | −10°C-on vagy alatta ≤30 nap | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Székletvér immunológia |  | Széklet | 1 | 6 óra | 3 nap | 6 hónap |  | A mintagyűjtés nem végezhető menstruáció ideje alatt, aranyér esetén, ha vér van a páciens vizeletében, bélelzáródás vagy székrekedés esetén. Alkohol, aszpirin, nem-szteroid gyulladásgátlók, vagy más irritáló molekulák okozhatnak béltraktus izgalmat és okkult vérzést. Fenti készítményeket mellőzni kell a tesztet megelőző 48 órában. A székletből a mintagyűjtés során az applikátort a széklet 3 különböző területén kell alkalmazni.
Vizelet húgysav/24h |  | Vizelet/Gyűjtött vizelet | 1 | 15-25°C-on 4 nap |  |  |  | Karbamát kicsapódásának megelőzéséhez, begyűjtés után megfelelő mennyiségű NaOH, amíg pH=8-9.
Vizelet kálcium/24h |  | Vizelet/Gyűjtött vizelet | 1 | 2 nap | 4-8°C-on 4 nap |  |  | 6M HCl-dal savanyítva. Az pH<1,5 vizeletminták negatív eltérést eredményezhetnek.
Vizelet kreatinin/24h |  | Vizelet/Gyűjtött vizelet | 1 |  | 2-8°C-on 24 óra
Vizelet nátrium24h |  | Gyűjtött vizelet | 1 | 4-25°C-on 45 nap |  |  |  | A zavaros vizeletmintákat centrifugálással meg kell tisztítani.
Vizelet fehérje/24h |  | Vizelet/Gyűjtött vizelet | 1 |  | 48 óra |  |  | A hemoglobinnal szennyeszett vizeletminták eredményei hamisan magas értékűek.
Vizelet amiláz/24h |  | Vizelet/Gyűjtött vizelet | 1 | 10-25°C-on 2 nap | 4-8°C-on 10 nap |  |  | Tárolás előtt a pH-t kb. 7,0-re kell állítani.
Vizelet foszfor/24h |  | Vizelet/Gyűjtött vizelet | 1 |  | 2-8°C-on 24 óra |  |  | 6M HCl-dal savanyítva tárolandó.
Vizelet karbamid/24h (vizelet urea) |  | Gyűjtött vizelet | 1 | 2 nap | 4-8°C-on 7 nap
Vizelet kálium 24h |  | Gyűjtött vizelet | 1 | 4-25°C-on 45 nap |  |  |  | A zavaros vizeletmintákat centrifugálással meg kell tisztítani.
Vizelet mikroalbumin/24h |  | Vizelet/Gyűjtött vizelet | 1 |  | 4-8°C-on 1 hónap |  | Fagyasztott minták használata nem ajánlott.
Vizelet klór 24h |  | Gyűjtött vizelet | 1 | 45 nap |  |  |  | A zavaros vizeletmintákat centrifugálással meg kell tisztítani.
Vizelet glükóz/24h |  | Vizelet/Gyűjtött vizelet | 1 | 4-25°C-on 2 óra
Vizelet kortizol |  | Vizelet | 1 |  | ≤14 nap | −10°C-on vagy alatta ≤30nap | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Vizelet drog teszt |  | Vizelet | 1 | 2 óra | 48 óra | lehet |  | A látható kicsapódást tartalmazó vizeletmintákat centrifugálni vagy szűrni kell, esetleg hagyni kell ezeket leülepedni, hogy a tesztre alkalmas, tiszta mintát kapjunk.
FSH |  | Szérum/Li-/Na-hepaarin/K-EDTA plazma | 2 |  | 7 nap | −10°C-on vagy alatta 12 hónap | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
LH |  | Szérum/K-EDTA/Na-heparin plazma | 2 |  | 7 nap | −10°C-on vagy alatta hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
17-OH Progeszteron |  | Szérum/Li-/Na-heparin/K-EDTA plazma | 20 |  | 4 nap (96 óra) | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált minta nem használható.
Anti-Müllerian Hormon |  | Szérum/ Lítium-heparin plazma | 14 |  | 48 óra | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő.
ANA Screen |  | Szérum | 14 | 8 óra | 48 óra | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hemolizált, lipémiás, bakteriális szennyeződést tartalmazó minta nem használható.
ENA IgG | Jo-1 elleni antitest | Szérum | 20 |  | néhány nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
| Scl-70 elleni antitest | Szérum | 20 |  | néhány nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
| Sm elleni antitest | Szérum | 20 |  | néhány nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
| SS-A (Ro) elleni antitest | Szérum | 20 |  | néhány nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
| SS-B (La) elleni antitest | Szérum | 20 |  | néhány nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
| Sm/RNP elleni antitest | Szérum | 20 |  | néhány nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
IgA |  | Szérum/K2/K3-EDTA/Li/Na-heparinos plazma | 5 | 4-25°C-on 8 hónap |  |  |  | Erősen lipémiás minták kerülendők.
IgG |  | Szérum/K2/K3-EDTA/Li/Na-heparinos plazma | 5 | 4 hónap | 4-8°C-on 8 hónap |  |  | Erősen lipémiás minták kerülendők.
IgM |  | Szérum/K2/K3-EDTA/Li/Na-heparinos plazma | 5 | 2 hónap | 4-8°C-on 4 hónap |  |  | Lipémiás minták kerülendők.
Prolaktin |  | Szérum/Na-/Li-heparinos/K-EDTA plazma | 2 |  | 7 nap | −10°C-on vagy alatta 12 hónap | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Szabad T3 |  | Szérum/Na-/Li-heparin/K-EDTA plazma | 2 |  | 6 nap | −10°C-on vagy alatta 6 nap | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Szabad T4 |  | Szérum/Na-/Li-heparin/K-EDTA plazma | 2 |  | ≤6 nap | −10°C-on vagy alatta | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
TSH |  | Szérum/Na-/Li-heparin/K-EDTA plazma | 2 |  | 7 nap | −10°C-on vagy alatta 6 hónap | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Ösztradiol |  | Szérum/Li-heparin/K-EDTA plazma | 2 |  | 7 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Progeszteron |  | Szérum/Na-/Li-heparin/K-EDTA plazma | 2 |  | 10 nap | −10°C-on vagy alatta 6 hónap | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Totál tesztoszteron |  | Szérum/Na-heparinos/K2-EDTA plazma | 2 | 8 óra | 7 nap | hosszabb ideig | Egynél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
TSH receptor antitest |  | Szérum | 7 | 5 nap | 10 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Erősen hemolitikus vagy lipémiás minta nem használható.
Tireoglobulin |  | Szérum/heparinos plazma | 2 |  | 3 nap | 2 hónap |  | A lipémiás minták tisztítására ultracentrifuga használata javasolt. A hemolizált minták arra utalhatnak, hogy a laboratóriumba érkezés előtt a mintát nem kezelték megfelelően, ezért az eredményeket fenntartással kell értelmezni.
Anti-TPO (thyreoidea-peroxidáz IgG autoantitest) |  | Szérum/Li-heparin/Na-heparin/EDTA plazma | 2 | 8 óra | 72 óra | −10°C-on vagy alatta 30 nap | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Anti-tireoglobulin (anti-Tg) |  | Szérum/Li-heparin/Na-heparin/EDTA plazma | 2 | 8 óra | 72 óra | − 10°C-on vagy alatta 30 nap | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Növekedési hormon |  | Szérum | 2 |  | 8 óra | 2 hónap | Egynél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | A lipémiás minták tisztítására ultracentrifuga használata javasolt. A hemolizált minták arra utalhatnak, hogy a laboratóriumba érkezés előtt a mintát nem kezelték megfelelően, ezért az eredményeket fenntartással kell értelmezni. A mintában fibrin jelenléte hibás eredményt okozhat.
SHBG |  | Szérum/NH4+-/Li-/Na-heparin plazma | 2 |  | 8 nap | 3 hónap | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Inzulin |  | Szérum/K-/Na-EDTA/Na-heparin/Na-fluorid | 2 |  |  | −10°C-on vagy alatta 7 nap | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, erősen hemolizált és egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
25-OH D-Vitamin |  | Szérum/K2-/K3-EDTA/Na-heparinos plazma | 2 | 72 óra | 12 nap | 1 év | 4-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális vagy gombás szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Serum-crosslaps |  | Szérum/heparinos, K-EDTA-s plazma (éhgyomri) | 7 | 3 óra |  | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Mikrobiális szennyeződést tartal,mazó, hővel inaktivált, erősen lipémiás vagy hemolizált minta nem használható. 600 mg/L-nél magasabb ditauobilirubin-szint, 10 g/L-nél magasabb haemoglobin szint, 10 g/L-nél magasabb intralipid-szint befolyásolhatja az eredményt. Szemcsés anyagot tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Osteocalcin |  | Szérum/heparinos plazma | 2 |  | 2 óra | 30 nap |  | A lipémiás minták tisztítására ultracentrifuga használata javasolt. A hemolizált minták arra utalhatnak, hogy a laboratóriumba érkezés előtt a mintát nem kezelték megfelelően, ezért az eredményeket fenntartással kell értelmezni. A mintában fibrin jelenléte hibás eredményt okozhat.
Parathormon |  | Szérum/Li-/Na-heparinos/K-EDTA plazma | 2 |  | 2 nap | 6 hónap | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
C-peptid |  | Szérum/K-EDTA/Li-/Na-/NH4+-heparinos/Na-fluoridos/K-oxalátos plazma | 2 | 24 óra | 48 óra | −10°C-on vagy alatta 3 hónap | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
B12 |  | Szérum/Li-/Na-heparin/K2-EDTA plazma | 2 | 3 nap | 7 nap | −10°C-on vag alatta hosszabb ideig | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Folsav |  | Szérum/Li-heparin plazma | 2 |  | 7 nap | −10°C-on vagy alatta 30 nap |  | Hővel inaktivált, gyűjtött, hemolizált (fals magas folsav értéket fog adni!), egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
CEA |  | Szérum/Na-/Li-heparin/K-EDTA plazma | 2 |  | 7 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Erősen hemolizált minták és egyértelműen mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták kerülendők. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
AFP |  | Szérum/Na-heparin/Li-heparin/K2-EDTA/Na-EDTA plazma | 2 | 3 nap | 7 nap | hosszabb ideig | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Total PSA |  | Szérum | 2 |  | 24 óra | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Erősen hemolizált minták és egyértelműen mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták kerülendők. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
free PSA |  | Szérum | 2 |  | 24 óra | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Erősen hemolizált minták és egyértelműen mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták kerülendők. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
HE4 |  | Szérum | 2 | 24 óra | 4 nap | −10°C-on vagy alatta hosszabb ideig | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
CA-125 |  | Szérum/K3-EDTA/Na-/Li-heparinos plazma | 2 |  | 7 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
CA-15-3 |  | Szérum/K3-EDTA/Na-/Li-heparin plazma | 2 |  | 7 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
CA-19-9 |  | Szérum/K3-EDTA/Li-/Na-heparinos plazma | 2 |  | 7 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Erősen hemolizált minták és egyértelműen mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták kerülendők. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
NSE |  | Szérum | 3 | 24 óra | 48 óra | −70°C-on 4-7 év | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális vagy gombás szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
TPA-M (szöveti polipeptid antigén) |  | Szérum | 3 |  | 24 óra | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
S100 |  | Szérum/cerebrospinális folyadék | 3 |  | 24 óra | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
BMG (Béta-2-mikroglobulin) |  | Szérum, Na/Li-heparin plazma | 5 | 4-25°C-on 3 nap |  |  |  | Erősen lipémiás minták kerülendők.
DHEA-S |  | Szérum/K-EDTA/Na-citrát/Na-heparin plazma | 2 |  | 8 nap | 8 hét | Szérum minták esetén 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. Plazma minták esetén 2-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
CA 72-4 |  | Szérum | 14 | 2 óra | 7 nap | 30 nap | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, hemolizált, szennyeződést tartalmazó minta nem használható.
Béta-hCG diagnosztikus |  | Szérum/K2-EDTA/K3-EDTA/Li-/Na-heparin plazma | 2 |  | 7 nap | −10°C-on vagy alatta 12 hónap | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Calprotectin |  | Széklet | 14 | nem tárolható | 1 nap | A minta -20 oC-on fagyasztva szállítandó. A laboratóriumi extrakció után után hosszabb ideig fagyasztva tárolható. | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő.
Széklet-elasztáz (pankreatikus elasztáz 1, PEL-1) |  | Széklet | 14 | nem tárolható | széklet: 1 nap; mintavételezett, higított széklet: 7 nap | 1 év
M2-PK |  | Széklet | 14 |  | széklet: 1 nap; mintavételezett, higított széklet: 3 nap | 1 év
HIV |  | Szérum/K-EDTA/Na-heparin/Li-heparin/Na-citrát/K-oxalát/ACD/CPDA-1/CPD plazma | 2 | 3 nap | 14 nap | hosszabb ideig | 6-nál több fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Bordetella pertussis Toxin IgA |  | Szérum/Na-citrát/K-EDTA/Li-heparin plazma | 5 | 2 nap | 7 nap | hosszabb ideig | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Bordetella pertussis Toxin IgG |  | Szérum/Na-citrát/K-EDTA/Li-heparin plazma | 5 | 2 nap | 7 nap | hosszabb ideig | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Epstein-Barr VCA IgM (Epstein-Barr Viral Capsid Antigén specifikus IgM) |  | Szérum/K2-/K3-EDTA/Li-/Na-heparinos/Na-citrát plazma | 3 | 3 nap | 14 nap | hosszabb ideig | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Epstein-Barr VCA IgG (Epstein-Barr Viral Capsid Antigén specifikus IgG) |  | Szérum/K2-/K3-EDTA/Li-/Na-heparinos/Na-citrát plazma | 3 | 3 nap | 14 nap | hosszabb ideig | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
EBNA IgG (Epstein-Barr Nukleáris Antigén specifikus IgG) |  | Szérum/K2-/K3-EDTA/Li-/Na-heparinos/Na-citrát plazma | 3 | 3 nap | 14 nap | hosszabb ideig | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Kanyaró IgG |  | Szérum/K-EDTA/Na-heparin plazma | 6 |  | 9 nap | hosszabb ideig | 6-nál több fagyasztás/olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Herpes simplex vírus 1,2 IgG |  | Szérum/citrátos/heparinos/EDTA-s plazma | 3 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Herpes simplex vírus 1,2 IgM |  | Szérum/citrátos/heparinos/EDTA-s plazma | 3 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Herpes simplex vírus 2 IgG |  | Szérum/citrátos/heparinos/EDTA-s plazma | 3 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Varicella zoster IgM (VZV IgM) |  | Szérum/citrátos/EDTA-s/heparinos plazma | 3 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Varicella zoster IgG (VZV IgG) |  | Szérum/citrátos/EDTA-s/heparinos plazma | 3 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
HBsAg (hepatitis B surface antigén) |  | Szérum/Li-/Na-heparin/K2-/K3-EDTA/Na-citrát/K-oxalát/Na-fluorid/CPD/CPDA-1/ACD plazma | 2 | 24 óra | 6 nap | hosszabb ideig | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Anti-HCV |  | Szérum/K-EDTA/Li-/Na-heparin/Na-citrát/ACD/CPDA-1/CPD/CPD2-K-oxalát plazma | 2 |  | 7 nap | ≤ 3 hónap | 6-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Anti-HBs (hepatitis B surface antigén elleni antitest) |  | Szérum/K2-EDTA/Na-citrát/ACD/CPDA-1/Li-/Na-heparin | 2 |  | 14 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Anti-HBc |  | Szérum/Na-/Li-heparin/Na-citrát/K-oxalát/CPD/CPDA-1/ACD plazma | 2 | 3 nap | 14 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
HBeAg (hepatitis B e antigén) |  | Szérum/K-EDTA/Na-citrát/Na-heparin/ACD-B/CPDA-1/CPD/K-oxalát plazma | 2 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 6-nál több fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Anti-HBc IgM |  | Szérum/K-EDTA/Na-citrát/Na-heparin/ACD/CPDA-1/CPD/K-oxalát plazma | 2 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 6-nál több fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Anti-Hbe |  | Szérum/K-EDTA/Na-citrát/Na-heparin/ACD-B/CPDA-1/CPD/K-oxalát plazma | 2 | 3 nap | 7 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
HAV IgG (anti-HAV IgG) |  | Szérum/K-EDTA/Na-citrát/Na-/Li-heparin/ACD/CPDA-1/CPD plazma | 2 |  | 14 nap | −10°C-on vagy alatta hosszabb ideig |  | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Cytomegalovírus IgM (CMV IgM) |  | Szérum/K-EDTA/Na-citrát/Li-heparin/Na-heparin plazma | 3 |  | 14 nap | −10°C.on vagy alatta hosszabb ideig | 6-nál több fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Cytomegalovírus IgG (CMV IgG) |  | Szérum/K-EDTA/Na-citrát/Li-heparin/Na-heparin/ACD/CPDA-1/CPD/K-oxalát/Na-fluorid plazma | 3 |  | 14 nap | −10°C-on vagy alatta 3 hónap | 6-nál több fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Toxoplasma IgM |  | Szérum/citrátos/EDTA-s/heparinos plazma | 2 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 4-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Toxoplasma IgG |  | Szérum/citrátos/EDTA-s/heparinos plazma | 2 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 4-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Toxoplasma aviditás |  | Szérum/Na-citrát/EDTA/Na-/Li-heparin plazma | 10 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 6-nál több fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Rubeola IgM |  | Szérum/K-EDTA/Li-heparin/Na-heparin/Na-citrát plazma | 3 |  | 14 nap | −10°C-on vagy alatta hosszabb ideig | 6-nál több fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Rubeola IgG |  | Szérum/K-EDTA/Li-heparin/Na-heparin/Na-citrát plazma | 3 |  | 14 nap | −10°C-on vagy alatta 1 hónap | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Borrelia IgM |  | Szérum/citrátos/EDTA-s/heparinos plazma/likvór | 3 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 4-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Borrelia IgG |  | Szérum/citrátos/EDTA-s/heparinos plazma/likvór | 3 |  | 7 nap | hosszabb ideig | 5-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Syphilis (Treponema pallidum antitest) |  | Szérum/K-EDTA/Li-/Na-heparin/Na-citrát/CPD plazma | 3 | szérum, plazma: 72 óra | szérum: 7 nap, plazma: 30 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
HAV IgM (anti-HAV IgM) |  | Szérum/K-EDTA/Na-citrát/Na-heparin/ACD/CPDA-1/CPD plazma | 2 |  | 7 nap | −10°C-on vagy alatta hosszabb ideig | 6-nál több fagyasztás-kiolvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Chlamydia trachomatis IgA |  | Szérum/Citrát, Heparin plazma | 20 | nem tárolható | 5 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és bakteriálisan szennyezett minta nem használható.
Chlamydia trachomatis IgG |  | Szérum/Citrát, Heparin plazma | 20 | nem tárolható | 5 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és bakteriálisan szennyezett minta nem használható.
Chlanydia trachomatis IgM |  | Szérum/Citrát, Heparin plazma | 20 | nem tárolható | 5 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és bakteriálisan szennyezett minta nem használható.
Chlamydia pneumoniae IgA |  | Szérum/Citrát, Heparin plazma | 20 |  | 4 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és bakteriálisan szennyezett minta nem használható.
Chlamydia pneumoniae IgM |  | Szérum/Citrát, Heparin plazma | 20 |  | 5 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és bakteriálisan szennyezett minta nem használható.
Chlamydia pneumoniae IgG |  | Szérum/Citrát, Heparin plazma | 20 |  | 5 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és bakteriálisan szennyezett minta nem használható.
SARS-CoV-2 IgM |  | Szérum/K2-/K3-EDTA/Li-/Na-heparin plazma | 2 | 2 nap | 7 nap | hosszabb ideig | 2-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális vagy gombás szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
SARS-CoV 2IgG |  | Szérum/K2-/K3-EDTA/Li-/Na-heparin plazma | 2 | 2 nap | 7 nap | 7 nap | 2-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális vagy gombás szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Mycoplasma pneumoniae IgA |  | Szérum/citrátos/heparinos plazma | 20 |  | 5 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és bakteriálisan szennyezett minta nem használható.
Mycoplasma pneumoniae IgG |  | Szérum/citrátos/heparinos plazma | 20 |  | 5 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és bakteriálisan szennyezett minta nem használható.
Mycoplasma pneumoniae IgM |  | Szérum/citrátos/heparinos plazma | 20 |  | 5 nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált és bakteriálisan szennyezett minta nem használható.
Transzglutaminase IgA |  | Szérum/EDTA-s/heparinos plazma | 5 |  | pár nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
Transzglutaminase IgG |  | Szérum/EDTA-s/heparinos plazma | 5 |  | pár nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
Gliadin IgA |  | Szérum/EDTA-s/heparinos plazma | 10 |  | pár nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
Gliadin IgG |  | Szérum/EDTA-s/heparinos plazma | 10 |  | pár nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
Parovírus B19 IgM |  | Szérum/citrátos/heparinos/EDTA-s plazma | 20 |  | 5 nap | 12 hónap | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Lipémiás, hemolitikus minta nem használható
Parvovírus B19 IgG |  | Szérum/citrátos/heparinos/EDTA-s plazma | 20 |  | 5 nap | több hónapig | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Lipémiás, hemolitikus minta nem használható
dsDNA elleni antitest |  | Szérum | 20 | 8 óra | 48 óra | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hemolizált, lipémiás, bakteriális szennyeződést tartalmazó minta nem használható.
Endomysium IgA |  | Szérum/EDTA-s/heparinos plazma | 15 |  | pár nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
Anti-Cardiolipin screen |  | Szérum/plazma | 20 | fagyasztani kell* |  |  | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált minta nem használható. Mérés előtt a mintáknak el kell érniük a szobahőmérsékletet.
Anti-CCP |  | Szérum/Li-heparinos/K-EDTA plazma | 20 | 22 óra | 7 nap | 3 hónap | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Hővel inaktivált, gyűjtött, erősen hemolizált, egyértelmű mikrobiális szennyeződést tartalmazó minta nem használható. Szemcsés anyagot, fibrint vagy vvt-et tartalmazó mintákat mérés előtt centrifugálni kell.
Helicobacter pylori IgA |  | Szérum/citrátos/heparinos/EDTA-s plazma | 10 |  | 5 nap | 12 hónap | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Lipémiás, hemolitikus minta nem használható
Helicobacter pylori IgG |  | Szérum/citrátos/heparinos/EDTA-s plazma | 10 |  | 5 nap | több hónapig | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Lipémiás, hemolitikus minta nem használható.
ANCA (MPO+PR3) |  | Szérum | 15 | 8 óra | 48 óra | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő.
ASCA IgA+IgG |  | Szérum | 7 |  | néhány nap | hosszabb idő | Fagyasztás/ olvasztás kerülendő | Gyűjtött minta nem használható.
Aldoszteron |  | Szérum/EDTA-s plazma | 3 |  | 5 nap | 4 hét | 3-nál több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Nagymértékben hemolizált, icterusos vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Renin |  | EDTA-s plazma | 3 | azonnal fagyasztani* |  |  | Fagyasztás/olvasztás kerülendő | A hemolízis a mintavétel, ill. a mintakezelés során alkalmazott helytelen eljárásra utalhat.
Összes IgE |  | Szérum/plazma | 2 | 8 óra | 7 nap | 60 nap | A fagyasztott mintákat csak egyszer szabad felolvasztani.
Máj panel |  | Szérum/citrátos, EDTA-s plazma | 10 |  | 5 nap | 1 év | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Erősen lipémiás, hemolitikus, icterusos minta nem használható
| AMA-M2 (antimitokondriális antitest M2 antigén) | Szérum/citrátos, EDTA-s plazma | 10 |  | 5 nap | 1 év | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Erősen lipémiás, hemolitikus, icterusos minta nem használható
| Anti-Sp 100 ab | Szérum/citrátos, EDTA-s plazma | 10 |  | 5 nap | 1 év | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Erősen lipémiás, hemolitikus, icterusos minta nem használható
| LKM1 (anti-LKM1 antitest) | Szérum/citrátos, EDTA-s plazma | 10 |  | 5 nap | 1 év | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Erősen lipémiás, hemolitikus, icterusos minta nem használható
| GP210 elleni at-ek | Szérum/citrátos, EDTA-s plazma | 10 |  | 5 nap | 1 év | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Erősen lipémiás, hemolitikus, icterusos minta nem használható
| Máj citoszol elleni antitestek (LC1) | Szérum/citrátos, EDTA-s plazma | 10 |  | 5 nap | 1 év | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Erősen lipémiás, hemolitikus, icterusos minta nem használható
| szolubilis máj antigén (SLA) | Szérum/citrátos, EDTA-s plazma | 10 |  | 5 nap | 1 év | 1-nél több fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Erősen lipémiás, hemolitikus, icterusos minta nem használható
Allergia inhalatív |  | Szérum | 5 |  | 7 nap | 6 hónap |  | A lipémiás minták tisztítására ultracentrifuga használata javasolt. A hemolizált minták arra utalhatnak, hogy a laboratóriumba érkezés előtt a mintát nem kezelték megfelelően, ezért az eredményeket fenntartással kell értelmezni. A mintában fibrin jelenléte hibás eredményt okozhat.
Allergia nutritiv |  | Szérum | 5 |  | 7 nap | 6 hónap |  | A lipémiás minták tisztítására ultracentrifuga használata javasolt. A hemolizált minták arra utalhatnak, hogy a laboratóriumba érkezés előtt a mintát nem kezelték megfelelően, ezért az eredményeket fenntartással kell értelmezni. A mintában fibrin jelenléte hibás eredményt okozhat.
Rovar allergén spec IgE |  | Szérum | 5 |  | 7 nap | 6 hónap |  | A lipémiás minták tisztítására ultracentrifuga használata javasolt. A hemolizált minták arra utalhatnak, hogy a laboratóriumba érkezés előtt a mintát nem kezelték megfelelően, ezért az eredményeket fenntartással kell értelmezni. A mintában fibrin jelenléte hibás eredményt okozhat.
Lupus antikoaguláns szűrés, megerősítés |  | Na-citrát plazma | 5 | 4 óra | 4 óra | 18 hónap |  | Forgatásos elegyítés után centrifugálás. A teszt nem alkalmazható, ha a beteg heparin, vagy orális antikoaguláns terápiában részesül, továbbá, ha disszeminált intravaszkuláris koaguláci (DIC) jelenléte valószínűsíthatő.
Antitrombin III (AT III) |  | Na-citrát plazma | 5 | 4 óra | nem tárolható | 1 hónap |  | Nem alkalmazható, ha trombin-inhibitor (pl. hirudinm dabigatran, stb.) van jelen a beteg plazmájában.
Protein C |  | Na-citrát plazma | 5 | 4 óra | 4 óra | -24 oC-on 18 hónap |  | Forgatásos elegyítés után centrifugálás. Nem alkalmazható, ha aprotonin van a beteg plazmájában.
Protein S |  | Na-citrát plazma | 5 | 4 óra | 4 óra | -24 oC-on 18 hónap |  | Forgatásos elegyítés utén centrifigálás. 1 E/mL-nél magasabb heparinszint, valamint warfarin kezelés befolyásolhatja az eredményeket. A megnyúlt APTI idejű lupus ellenanyag pozitív minták esetén tévesen magas Protein S szintek mérhetők (szabad antigénszint vizsgálatával meg kell erősíteni). Azoknál a faktor V Leiden mutációval rendelkező betegeknél, akiknél a Protein S szint a határértéken van vagy alacsony, az eredményt szabad Protein S antigén teszttel meg kell erősíteni. Trombingátlók (pl. hirudin, bivalrudin, stb.) jelenléte tévesen magas Protein S aktivitást eredményezhet.
APC rezisztencia |  | Na-citrát plazma | 5 | 4 óra | 4 óra | -22-(-26) oC 4 hónap |  | Forgatásos elegyítés után centrifugálás. Amennyiben a beteg orális antikoaguláns terápiában részesül a teszt nem alkalmazható.
VIII. faktor |  | Na-citrát plazma | 5 | 4 óra | 4 óra | -22-(-26) oC 3 hónap
IX. faktor |  | Na-citrát plazma | 5 | 4 óra | 4 óra | -22-(-26) oC 6 hónap
ANA antitestek/autoimmun panel |  | Szérum | 20 |  | néhány nap | hosszabb ideig | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő. | Gyűjtött minta nem használható.
DAO-hisztamin intolerancia |  | Szérum | 15 | 4 nap | 9 nap | 6 hónap | Fagyasztás/olvasztás kerülendő | Lipémiás, hemolitikus minta nem használható
Inzulinszerű növekedési faktor (IGF-I) |  | Szérum | 4 | azonnal fagyasztani, felolvasztás után 2-8°C-on tárolni, 6 órán belül lemérni.* |  |  |  | Hemolizált vagy lipémiás, valamint darabos részecskéket vagy nyilvánvaló mikrobiális szennyeződést tartalmazó minták nem használhatók.
Epesav |  | Szérum/Li-/Na-heparinos/K2-EDTA plazma |  | 20°C-on 1 nap (plazma 6 óra) | 1 hét (plazma 48 óra) | 12 hónap (plazma 2 hónap)
Prokalcitonin |  | Szérum/plazma |  | 24 óra | 3 nap | szérum 6 hónap; plazma 2 hónap
VMA |  | Gyűjtott vizelet. 1. gyűjtött vizelet (aznapi második vizelet): 10 ml 20-25% töménységű gyógyszertári sósavat kell önteni a katekolaminok, a metanefrinek, a vanilil-mandulasav, a homovanilinsav és az 5-hidroxi-indolecetsav vizsgálatához. Az utolsó gyűjtött vizelet a másnap reggeli első alkalommal történő ürítés után kerül az edénybe. A vizeletgyűjtés akkor a legpontosabb, ha az elsp, edénybe gyűjtött vizelet frakció ürítésnek időpontja feljegyzésre kerül, és az utolsó, edénybe gyűjtött frakció ürítésére pontosan 24 órával később kerül sor (akkor is, ha ez nem az aznapi első vizeletürítés). |  | A gyűjtött vizeletet a laboratóriumba történő eljuttatásig jól lezárva, hűvös helyen, fénytől védve kell tartani. Túlzott hőhatásoktól védeni kell.
Lítium |  | Szérum | 15 | 1 nap | 1 hét | 1 év
ELFO/Immunfixációs ELFO |  | Szérum | 15 | 1 nap | 1 hét | 30 nap
BNP |  | EDTA-s plazma |  | 3 nap | 6 nap | 2 év
Gyógyszerszint
| Digoxin | Szérum | 1 | 48 óra | 48 óra | 6 hónap
| Karbamazepin | Szérum | 1 | 1 nap | 7 nap
| Valproinsav | Szérum | 1 | 2 nap | 7 nap | 3 hónap
Vesekő |  |  | 7
Székletemésztettség |  | Széklet |  | 4-5 nap | 1 hét | nem tárolható
Reverz T3 |  | Géles cső | 15 | Vérvételt követően 30-60 perc elteltével a mintát centrifugálni 1500-3000 g-n 5-10 percig, hűtve tárolni (4-10 oC-on).
ALEX |  | Szérum | 7 |  | 7 nap |  | Többszöri fagyasztás-olvasztás kerülendő.
Székletmikrobiom |  | széklet |  | 48 óra | 48 óra |  |  | A mintavevő pálcát meg kell forgatni a székletben (ami nem kontaminálódott a WC felületével), és ezt követően a csőben lévő folyadékba kell forgatni és a pálcát beletörni. Ezt követően a csüvet le kell zárni és 2 napon belül a laborba kell juttatni. A mintavétel után a csövet javasolt állítva tárolni.
EDTA ICP MS |  |  | 15
| Kadmium |  | 15
| Króm |  | 15
| Kobalt |  | 15
| Ólom |  | 15
| Higany |  | 15
| Nikkel |  | 15
Szérum ICP MS |  |  | 15
| Szelén |  | 15
| Cink |  | 15
| Réz |  | 15
Vizelet ICP MS | Arzén |  | 15
| Kadmium |  | 15
| Króm |  | 15
| Kobalt |  | 15
| Réz |  | 15
| Higany |  | 15
| Nikkel |  | 15
| Szelén |  | 15
Laktózintolerancia genetikai meghatározása | LCT 13910C/T polimorfizmus |  | 16 | 3 nap | 3 nap |  | Nem fagyasztható | A mintának 2-3 napon belül a laborba kell érkeznie! Levételt követően a mintát azonnal össze kell forgatni, mivel az EDTA a cső falára van szárítva, ha nem keveredik össze mikroalvadékok keletkezhetnek. Mintavétel a jelig.
| LCT 22018G>A polimorfizmus |  | 16 | 3 nap | 3 nap |  | Nem fagyasztható | A mintának 2-3 napon belül a laborba kell érkeznie! Levételt követően a mintát azonnal össze kell forgatni, mivel az EDTA a cső falára van szárítva, ha nem keveredik össze mikroalvadékok keletkezhetnek. Mintavétel a jelig.
Trombózispanel (Thrombosis 3 mutáció panel)
Factor V gén (FV) - Leiden mutáció meghatározás |  | EDTA teljes vér | 16 | 3 nap | 3 nap |  | Nem fagyasztható | A mintának 2-3 napon belül a laborba kell érkeznie! Levételt követően a mintát azonnal össze kell forgatni, mivel az EDTA a cső falára van szárítva, ha nem keveredik össze mikroalvadékok keletkezhetnek. Mintavétel a jelig.
Protrombin gén (PT) - G20210A mutáció meghatározása 20210A |  | EDTA teljes vér | 16 | 3 nap | 3 nap |  | Nem fagyasztható | A mintának 2-3 napon belül a laborba kell érkeznie! Levételt követően a mintát azonnal össze kell forgatni, mivel az EDTA a cső falára van szárítva, ha nem keveredik össze mikroalvadékok keletkezhetnek. Mintavétel a jelig.
MTHFR gén - C677T mutáció meghatározása |  | EDTA teljes vér | 16 | 3 nap | 3 nap |  | Nem fagyasztható | A mintának 2-3 napon belül a laborba kell érkeznie! Levételt követően a mintát azonnal össze kell forgatni, mivel az EDTA a cső falára van szárítva, ha nem keveredik össze mikroalvadékok keletkezhetnek. Mintavétel a jelig.
MTHFR gén - A1298C mutáció meghatározása |  | EDTA teljes vér |  | 3 nap | 3 nap |  | Nem fagyasztható | A mintának 2-3 napon belül a laborba kell érkeznie! Levételt követően a mintát azonnal össze kell forgatni, mivel az EDTA a cső falára van szárítva, ha nem keveredik össze mikroalvadékok keletkezhetnek. Mintavétel a jelig.
Vércsoport |  | EDTA (6 ml) | 3 |  | 3 nap
Cöliáki genetikai vizsgálat |  | EDTA teljes vér |  | 3 nap | 3 nap |  | Nem fagyasztható | A mintának 2-3 napon belül a laborba kell érkeznie! Levételt követően a mintát azonnal össze kell forgatni, mivel az EDTA a cső falára van szárítva, ha nem keveredik össze mikroalvadékok keletkezhetnek. Mintavétel a jelig.
PAI-1 4G/5G polimorfizmus |  | EDTA teljes vér |  | 3 nap | 3 nap |  | Nem fagyasztható | A mintának 2-3 napon belül a laborba kell érkeznie! Levételt követően a mintát azonnal össze kell forgatni, mivel az EDTA a cső falára van szárítva, ha nem keveredik össze mikroalvadékok keletkezhetnek. Mintavétel a jelig.
HLA-B27 PCR |  | EDTA teljes vér | 7 | Humángenetikai beleegyező aláírása szükséges. Humángenetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel. A minták szállítása és tárolása: a mintál 2-8 oC közötti hőmérsékleten legfeljebb 24 órán keresztül tárolhatók. Ha az anyagot napközben nem lehet a laboratóriumba szállítani, az anyag egyszeri lefagyasztása megengedett. A fagyasztott anyagot legfeljebb 2 hétig lehet -18-(-22)oC közötti hőmérsékleten tárolni. Felolvadást követően azonnali felhasználás szükséges.
A-vitamin |  | EDTA-s plazma/szérum | 7 | 1 nap fénytől védve | 7 nap (fénytől védve) | 3 hónap | 1-szer | Teljes vér fagyasztás után nem használható.
E-vitamin |  | EDTA-s plazma/szérum | 7 | 1 nap fénytől védve | 7 nap (fénytől védve) | 3 hónap | 1-szer | Teljes vér fagyasztás után nem használható.
Ételintolerancia |  |  | 4
Térdízület |  | ízületi folyadék |  | 1 nap | 2 nap | nem tárolható
* mintavétel után centrifugálni és a felülúszót lefagyasztani, fagyasztva szállítani
** felovasztás/fagyasztás kerülendő

## Munka2
SOPORT | A VIZSGÁLAT NEVE | A VIZSGÁLAT MÁS HASZNÁLATBAN LEVŐ ELNEVEZÉSE | Vállalási idők munkanapokban megadva
Ionok | Nátrium | Na | 1
| Kálium | K | 1
| Lítium | Li | 1
| Klorid | Cl | 1
| Kálcium | Ca | 1
| Foszfor | P | 1
| Magnézium | Mg | 1
Vas anyagcsere vizsgálatok | Vas | Fe | 1
| Transferrin | Trf | 1
| Transzferrin szaturáció (TVK/Fe aránya) |  | 2
| Ferritin |  | 1
| Szérum fólsav szint | Se-folate | 2
| B12 vitamin | Se-B12 | 2
Vesefunció vizsgálatok | Karbamid | Urea-N, BUN | 1
| Kreatinin | Creatinin | 1
| Húgysav | Urát | 1
| Cystatin C |  | 5
Diabétesz vizsgálatok | Glükóz (az egységár mérésenként értendő) | Vércukor | 1
| Fruktózamin |  | 1
| Hgb A1c (teljes vér) | Glikált hemoglobin | 2
| Glükóz / inzulin terhelés | OGTT | 1
| Inzulin (az egységár mérésenként értendő) |  | 2
| HOMA2 Index | Inzulin-rezisztencia index, IR% (inzulinból és vércukorból számított index). | 2
Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők.
| C-peptid |  | 2
Tumor marker vizsgálatok | CEA (emlő, tüdő, tápcsatorna) | Carcino-embrionális antigén | 2
| AFP (máj, here, petefészek) | Alfa-fetoprotein | 2
| PSA (prosztata) | Prosztata-specifikus antigén | 2
| FPSA (prosztata) | Szabad-PSA | 2
| Béta-HCG (here, petefészek) | Béta-humán chorionalis antigén | 1
| CA 15-3 (emlő) | Cancer antigén 15-3 | 2
| CA 19-9 (tápcsatorna) | Cancer antigén 19-9 | 2
| CA 125 II (petefészek) | Cancer antigén 125 II | 2
| CA 72-4 tumormarker meghatározás |  | 14
| HE4 | Humán epididymis protein | 2
| ROMA Index premenopausa | Ratio of Ovarian MAlignancy. HE4 és CA 125 II értékből számított index. | 2
Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők.
| ROMA Index postmenopausa | Ratio of Ovarian MAlignancy. HE4 és CA 125 II értékből számított index. | 2
Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők.
| Kalcitonin | Calcitonin | 2
| NSE | Neuron-specifikus enoláz | 3
| S-100 (melanoma) |  | 3
| TPA (cytokeratin) | Szöveti polipeptid antigén | 3
Hormon vizsgálatok | Prolaktin | PRL | 2
| Ösztradiol | E2 | 2
| Progeszteron | Prog | 2
| 17-OH Progeszteron |  | 20
| AMH | Anti-Müllerian hormon | 14
| Luteinizáló hormon | LH | 2
| Follikulus stimuláló hormon | FSH | 2
| Tesztoszteron |  | 2
| Szabad tesztoszteron | Totál tesztoszteron és SHBG értékből számított index. | 2
Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők.
| DHEA-S | Dehidro-epiandroszteron szulfát | 2
| SHBG | Sex-hormon kötő globulin | 2
| hGH | Növekedési hormon | 2
| IGF-1 | Inzulin szerű növekedési faktor | 4
| ACTH | Mellékvesekéreg hormontermelését szabályozó hormon | 2
| Aldoszteron |  | 3
| Renin |  | 3
| Kortizol |  | 2
| Béta- HCG |  | 2
Pajzsmirigy vizsgálatok | TSH | Pajzsmirigy stimuláló hormon | 2
| TR-Ab, TRAK | TSH receptor elleni antitest | 7
| Szabad T3 | fT3 | 2
| Szabad T4 | fT4 | 2
| Anti TPO | Tireoperoxidáz elleni antitest | 2
| Thyreoglobulin | TG | 2
| Anti Thyreoglobulin | Anti-TG | 2
Csont anyagcsere vizsgálatok | PTH | Parathormon | 2
| Osteocalcin |  | 2
| D-vitamin | 25 OH Cholecalciferol | 2
| ß-CrossLaps |  | 7
Fehérje vizsgálatok | Össz. fehérje | Total protein | 1
| Albumin |  | 1
| C3 | Complement C3 | 5
| C4 | Complement C4 | 5
| IgG | Immunglobulin G | 5
| IgA | Immunglobulin A | 5
| IgM | Immunglobulin M | 5
| béta-2-Mikroglobulin |  | 5
| Protein elektroforézis |  | 15
Zsír anyagcsere vizsgálatok | Koleszterin | C, Chol | 1
| Triglicerid | Tg | 1
| HDL-Koleszterin | HDL-C | 1
| LDL-koleszterin | LDL-C | 1
Infekció, Autoimmun vizsgálatok | CRP (ultraszenzitív) | C-reaktív protein | 1
| Prokalcitonin (PCT) meghatározása |  | 3
| ASO | AST, ASLO, Anti-streptolizin „O” | 1
| RF | Rheuma-faktor | 1
| ANA screen (ELISA-módszerrel) | Anti-nukleáris antitest szűrő | 20
| ANA screen (25) |  | 10
| ANCA (MPO+PR3) | Anti-neutrofil citoplazmáris antitest | 15
| Autoimmun panel | (SSA, SSB, ScL70, Jo1, SM, SM/RN) | 20
| Máj autoimmun panel | AMA M2, Sp100, LKM1, gp210, LC1, SLA elleni IgG | 10
| Anti Filagrin | Anti CCP | 20
| Anti dsDNA | Dupla-spirálú DNS elleni antitest | 20
| Anti cardiolipin |  | 20
Kardiális vizsgálatok | CK | Kreatin- foszfokináz, CPK | 1
| CK-MB | CK – MB izoenzim | 1
| NT-proBNP | B-Natriuretikus peptid | 2
| Troponin I | Tn I | 2
Máj és pancreas vizsgálatok | Össz. bilirubin | Totál bilirubin | 1
| Konjugált bilirubin | Direkt bilirubin | 1
| Pszeudo-kolinészteráz |  | 5
| GOT | ASAT, Aszpartát-aminotranszferáz | 1
| GPT | ALAT, Alanin-aminotranszferáz | 1
| Alkalikus foszfatáz | ALP | 1
| Gamma GT | Gamma-glutamil-transzferáz, gGT | 1
| LDH | Laktát-dehidrogenáz, Tejsav dehidrogenáz | 1
| Lipáz |  | 1
| Szérum Amiláz |  | 1
Gasztroenterológiai vizsgálatok | ASCA IgG+IgA | Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antitest | 7
| EMA IgA | Endomysium IgA | 15
| Anti Gliadin (IgG, IgA) |  | 10
| Transglutaminase (IgG, IgA) | Transzglutamináz elleni antitestek (IgG és IgA) | 5
| Széklet emésztettség |  | 3
| Széklet elasztáz |  | 14
| Széklet vér kémiai módszer |  | 1
| Calprotektin |  | 14
| M2-PK | M2-piruvát-kináz (tumor) | 14
| Széklet mikrobiom vizsgálat |  | 40
Vércsoport vizsgálat | Vércsoport + Rh | AB0 és Rh(D) vércsoportok | 3
| Ellenanyag | Vércsoport antigén elleni ellenanyag
Direkt Coombs
Indirekt Coombs
Infektológia / szerológia vizsgálatok | SARS-CoV-2 IgG |  | 2
| SARS-CoV-2 IgM |  | 2
| Helicobacter AT (IgG) | Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 10
| Helicobacter AT (IgA) | Helicobacter pylori elleni antitest (IgA)
| Toxoplazma AT (IgG) | Toxoplasma gondii elleni antitest (IgG) | 2
| Toxoplazma AT (IgM ) | Toxoplasma gondii elleni antitest (IgM)
| Toxoplazma aviditás |  | 10
| Rubeola AT (IgG) | Rubeola vírus elleni antitest (IgG) | 3
| Rubeola AT (IgM) | Rubeola vírus elleni antitest (IgM)
| CMV AT (IgG) | Cytomegalovírus elleni antitest (IgG) | 3
| CMV AT (IgM) | Cytomegalovírus elleni antitest (IgM)
| HSV 1-2 AT (IgG) | Herpes Simplex vírus 1-2 elleni antitest (IgG) | 3
| HSV 1-2 AT (IgM) | Herpes Simplex vírus 1-2 elleni antitest (IgM)
| HSV 2 AT (IgG) | Herpes Simplex vírus 2 elleni antitest (IgG)
| VZV AT (IgG) | Varicella-Zooster vírus elleni antitest (IgG) | 3
| VZV AT (IgM) | Varicella-Zooster vírus elleni antitest (IgM)
| EBV AT (IgM) | Epstein-Barr vírus elleni antitest (IgM) | 3
| EBV VCA AT (IgG) | Epstein-Barr VCA elleni antitest (IgG)
| EBV EBNA AT (IgG) | Epstein-Barr EBNA elleni antitest (IgG)
Infektológia / szerológia vizsgálatok | HAV elleni IgG | Hepatitis A vírus elleni antitest (IgG, Anti-HAV) | 2
| HAV elleni IgM | Hepatitis A vírus elleni antitest (IgM, Anti-HAV) | 2
| HBV core antigén elleni IgM | Hepatitis B vírus core antigén elleni IgM antitest (HBc-IgM, Anti-HBc IgM) | 2
| HBV core antigén elleni antitestek | Hepatitis B vírus core antigén elleni antitestek (HBc-Ab, Anti-HBc) | 2
| HBV e antigén kimutatás | Hepatitis B vírus envelop antigén (HBeAg) | 2
| HBV e antigén elleni antitestek | Hepatitis B vírus envelop antigén elleni antitest (Hbe-Ab, Anti-HBe) | 2
| HBV s antigén elleni antitestek | Hepatitis B vírus surface antigén elleni antitest (HBs-Ab, Anti-HBs) | 2
| HBsAg kimutatás | Hepatitis B vírus surface antigén kimutatása, HBsAg | 2
| HCV AT | Hepatitis C vírus elleni antitest (Anti-HCV) | 2
| HIV 1-2 AG/AT | HIV 1-2 antigén, HIV 1-2 antigén elleni antitest, HIV 1-2Ag, anti-HIV | 2
| Treponema pallidum szűrő teszt | Syphilis szűrő teszt, Lues szűrő teszt, T. pallidum elleni antitestek | 3
| Borrelia AT (IgG) | Borrelia burgdorferi elleni IgG antitestek (Lyme-kór) | 3
| Borrelia AT (IgM) | Borrelia burgdorferi elleni IgM antitestek (Lyme-kór)
| Parvovírus AT (IgG) |  | 20
Parvovírus AT (IgM)
| Chlamydia trachomatis AT (IgG) | Chlamydia trachomatis elleni IgG antitest | 20
| Chlamydia trachomatis AT (IgM) | Chlamydia trachomatis elleni IgM antitest
| Chlamydia trachomatis AT (IgA) | Chlamydia trachomatis elleni IgA antitest
| Chlamydia pneumoniae AT (IgG) | Chlamydia pneumoniae elleni IgG antitest | 20
| Chlamydia pneumoniae AT (IgM) | Chlamydia pneumoniae elleni IgM antitest
| Chlamydia pneumoniae AT (IgA) | Chlamydia pneumoniae elleni IgA antitest
| Mycoplasma pneumoniae AT (IgG) | Mycoplasma pneumoniae elleni IgG antitest | 20
| Mycoplasma pneumoniae AT (IgM) | Mycoplasma pneumoniae elleni IgM antitest
| Mycoplasma pneumoniae AT (IgA) | Mycoplasma pneumoniae elleni IgA antitest
| Kanyaró IgG | Morbilli IgG | 6
IVF vizsgálatok | Béta- HCG (terhességi szűrés) | Béta-humán chorionalis antigén | 2
| Béta- HCG (diagnosztikus) | Béta-humán chorionalis antigén | 2
Allergia vizsgálatok | Totál IgE |  | 2
| Inhalativ panel (20-féle) |  | 5
| Inhalativ panel (40-féle) |  | 5
| Nutritív panel (20-féle) |  | 5
| Nutritív panel (40-féle) |  | 5
| Méh és darázs csípés |  | 5
| Alap nutritív-allergén specifikus IgE panel (8-féle) |  | 2
| ÉTELINTOLERANCIA 206 |  | 4
| DAO (hisztamin-intolerancia) vizsgálat |  | 15
Vérkép vizsgálatok | Vvt süllyedés (W) | Vörösvértest-süllyedés, We, ESR | 1
| Teljes vérkép(5p.Diff.) | (Reticulocyta nélkül) | 1
| Qualitatív vérkép |  | 2
| Reticulocyta |  | 1
Véralvadás vizsgálatok | Prothrombin (PTI, INR) | Prothrombin aktivitás (INR) | 1
| APTI (Pc) | Aktivált-parciális thromboplastin idő | 1
| Thrombin idő | TI | 1
| Fibrinogén |  | 1
| D-dimer |  | 1
Speciális véralvadási vizsgálatok | Aktivált Protein C Rezisztencia |  | 5
| Protein C |  | 5
| Protein S |  | 5
| Antitrombin III |  | 5
| Lupus antikoaguláns |  | 5
| Faktor VIII |  | 5
| Faktor IX |  | 5
Vizelet vizsgálatok | Vizelet általános vizsgálata | Vér, Fehérvérs, UBG, Bilirubin, Fehérje, Keton, Cukor, Nitrit, Ph, Fajsúly,Osmolalitás | 1
| Vizelet üledék (automatával) | Vvs, Fvs, Laphámsejt, Hyalin cylinder, Baktérium, Parazita, Kristály
| Terhességi próba (menoteszt) |  | 1
| Drogteszt (gyorsteszt, 10 komponens) |  | 1
| Vizelet glükóz (mennyiségi) | Vizelet cukor | 1
| Vizelet clearance (számolt) | kreatinin clearence, GFR (számított érték Se-kreatinin szintből és gyűjtött vizelet kreat.szintből, fontos: nem, kor, testsúly, bőrszín) | 1
| Vizelet mikroalbumin | MAU, microalbuminuria | 1
| Vizelet nátrium | U Na | 1
| Vizelet kálium | U K | 1
| Vizelet klorid | U Cl | 1
| Vizelet kálcium | U Ca | 1
| Vizelet foszfor | U P | 1
| Vizelet karbamid | U CN | 1
| Vizelet kreatinin |  | 1
| Vizelet húgysav |  | 1
| Vizelet amiláz |  | 1
| Vizelet fehérje (mennyiségi) | Vizelet összfehérje | 1
Flow-citometriás vizsgálatok | Női infertilitás panel 1. | Celluláris immunstátusz | 4
(Előzetes egyeztetés szükséges a laboratóriummal!) | Női infertilitás panel 2. | NK sejt citotoxicitás | 4
| Női infertilitás alloimmun csomag 1. | Celluláris immunstátusz+ NK sejt citotoxicitás | 4
| Férfi fertilitás panel 1. | Spermium ROS tartalom mérés áramlási citometriával | 4
| Férfi fertilitás panel 2. | DNS fragmentáltság mérés áramlási citometriával | 4
| Férfi fertilitás panel 3. | In vitro akroszóma reakció mérés (spontán és indukált) | 4
| Férfi fertilitási csomag 1. (funcionális vizsgálattal kiegészítve) | Spermium DNS fragmentáció+ ROS (Reaktív Oxigén gyök) meghatározás+akroszóma reakció | 4
| Férfi fertilitási csomag 2. (HABAB vizsgálattal párhuzamosan) | Spermium DNS fragmentáció+ ROS (Reaktív Oxigén gyök) meghatározás | 4
| Férfi gyulladás panel 1. | Ondófolyadékban lévő IL6 és IL 8 meghatározás | 21
| Férfi gyulladás panel 2. | Leukosperm vizsgálat flow cytométerrel | 4
| Szöveti oxigenizáltság jellemzése | HIF-1a | 21
| C-vitamin panel | C-vitamin | 4
| Reuma panel | HLA-B 27 meghatározás | 4
Egyéb vizsgálatok | Homocisztein | Hcy | 2
| Digoxin | DGx | 1
| Valproinsav |  | 1
| Carbamazepin |  | 1
| Vesekő analízis |  | 7
| A vitamin | A vit | 7
| E vitamin | E vit | 7
Molekuláris genetikai vizsgálatok | V-ös faktor Leiden mutáció |  | 16
| Protrombin 20210A allél |  | 16
| MTHFR (c.C677T polimorfizmus) |  | 16
| Trombózispanel | V-ös faktor Leiden mutáció, Protrombin 20210A allél, MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | 16
| Laktóz intolerancia (LCT promoter c.1-13910C>T) |  | 16
Nyomelem vizsgálatok | Vizelet arzén | gyűjtött vizelet arzén | 15
| Vizelet kadmium | gyűjtött vizelet kadmium | 15
| Vizelet króm | gyűjtött vizelet króm | 15
| Vizelet kobalt | gyűjtött vizelet kobalt | 15
| Vizelet réz | gyűjtött vizelet réz | 15
| Vizelet higany | gyűjtött vizelet higany | 15
| Vizelet nikkel | gyűjtött vizelet nikkel | 15
| Vizelet szelén | gyűjtött vizelet szelén | 15
| Vér kadmium | vér kadmium EDTA | 15
| Vér króm | vér króm EDTA | 15
| Vér kobalt | vér kobalt EDTA | 15
| Szérum réz | vér réz szérum | 15
| Vér ólom | vér ólom EDTA | 15
| Vér nikkel | vér nikkel EDTA | 15
| Szérum szelén | vér szelén szérum | 15
| Szérum cink | vér cink szérum | 15
Mikrobiológiai vizsgálatok | Helicobacter pylori antigén-kimutatás székletből |  | 1
| Clostridium difficile toxin kimutatás székletből |  | 3
| Festett kenet mikroszkópos vizsgálat |  | 1
| Orr-, torokváladék tenyésztés |  | 3
| Fül-, melléküregváladék tenyésztés |  | 3
| Sebváladék |  | 3
| Sebváladék aerob- anaerob tenyésztés |  | 5
| Hemokultúra aerob tenyésztés |  | 3
| Hemokultúra aerob- anaerob tenyésztés |  | 5
| Hüvelyváladék bakteriológiai tenyésztés |  | 3
| Hüvelyváladék tenyésztés baktérium + gomba |  | 3
| Sarjadzo gomba tenyésztés (székletből) |  | 3
| Fonalas gomba tenyésztés |  | 3
| Gomba rezisztencia vizsgálat |  | 4
| Köpet-, bronchus váladék tenyésztés |  | 3
| Szem-, bőrfelszín-, genitális váladék tenyésztés |  | 3
| Epe tenyésztése, csak aerob |  | 3
| Chlamydia trachomatis antigén kimutatása cervix váladékból |  | 5
| Vizelet tenyésztése |  | 3
| Vizelet tenyésztése + gomba tenyésztése |  | 4
| Gomba vizsgálata direkt módon, kenetben |  | 2
| Húgycső-kenet |  | 1
| Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben |  | 1
| Mikroszkópos vizsgálat Ziehl-Neelsen festéssel |  | 1
| Mycoplasma, Ureaplasma tenyésztés és rezisztencia genitális mintából |  | 3
Mikrobiológiai vizsgálatok | Kis STD csomag | Chlamydia trachomatis antigén kimutatása cervix váladékból, B-csoportú Streptococcus baktérium kimutatás genitális váladékból, Hüvelyváladék tenyésztés (baktérium+gomba), Hüvelykenet (Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben -tisztasági fok meghatározás) | 5
| Közepes STD csomag | Chlamydia trachomatis antigén kimutatása cervix váladékból, Ureaplasma urealyticum kimutatása (itt csíraszámot és érzékenységet is megadunk), Mycoplasma hominis kimutatása (itt csíraszámot és érzékenységet is megadunk), Trichomonas vaginalis kimutatása genitális váladékból, Neisseria gonorrhoeae kimutatása genitális váladékból, Gardnerella vaginalis kimutatása genitális váladékból, Hüvelykenet (Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben -tisztasági fok meghatározás) | 5
| Nagy STD csomag | Chlamydia trachomatis antigén kimutatása cervix váladékból, B-csoportú Streptococcus baktérium kimutatás genitális váladékból, Ureaplasma urealyticum kimutatása (itt csíraszámot és érzékenységet is megadunk), Mycoplasma hominis kimutatása (itt csíraszámot és érzékenységet is megadunk), Trichomonas vaginalis kimutatása genitális váladékból, Neisseria gonorrhoeae kimutatása genitális váladékból, Gardnerella vaginalis kimutatása genitális váladékból, Hüvelyváladék tenyésztés (baktérium+gomba), Hüvelykenet (Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben -tisztasági fok meghatározás) | 5